Załącznik nr 1 do decyzji RŚ.VI.MM.7660/42-6/08

Dopuszczalna wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji.

- Wydział Produkcji Mediów Technologicznych (PI-EC) /instalacja typu IPPC - kotłownia/.

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | mg/m3u | kg/h |
| kocioł parowy nr 1 FM-120 | Z-6/EC II/2 | spalanie gazu ziemnego pył SO2 NO2 | 5 20 250 | - - - |
|  |  | spalanie oleju opałowego pył SO2 NO2 | 50 850 400 | - - - |
| kocioł parowy nr 2 FM-120 | Z-6/EC II/3 | spalanie gazu ziemnego pył SO2 NO2 | 5 20 250 | - - - |
|  |  | spalanie oleju opałowego pył SO2 NO2 | 50 850 400 | - - - |
| kocioł parowy nr 3 FM-120 | Z-6/EC II/4 | spalanie gazu ziemnego pył SO2 NO2 | 5 20 250 | - - - |
|  |  | spalanie oleju opałowego pył SO2 NO2 | 50 850 400 | - - - |
| kocioł parowy nr 4 FM-120 | Z-6/EC II/5 | spalanie gazu ziemnego pył SO2 NO2 | 5 20 250 | - - - |
|  |  | spalanie oleju opałowego pył SO2 NO2 | 50 850 400 | - - - |
| Zbiornik oleju opałowego | EC-II/E6 | węgl alif. do C12 | - | 0,045 |

- Wydział Produkcji Mieszanek (BT-1).

Warunki w pozwoleniu jak dla pozwolenia na wprowadzenia gazów

i pyłów do powietrza (zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska)

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
|  |  | anilina | 0,00016 |
| mikser 2 | Z-1/W1/1 | benzen | 0,00100 |
|  |  | CS2 | 0,04500 |
|  |  | fenol | 0,00050 |
|  |  | pył ogółem | 0,34160 |
|  |  | pył zaw. PM10 | 0,34160 |
|  |  | węgiel element. | 0,19910 |
|  |  | styren | 0,01050 |
|  |  | węgl alif. do C12 | 0,35500 |
|  |  | cynk | 0,02550 |
|  |  | ksylen | 0,00410 |
|  |  | toluen | 0,00090 |
|  |  | anilina | 0,00020 |
| mikser 3 | Z-1/W1/2 | benzen | 0,00100 |
|  |  | CS2 | 0,04500 |
|  |  | fenol | 0,00090 |
|  |  | pył ogółem | 0,34160 |
|  |  | pył zaw. PM10 | 0,34160 |
|  |  | węgiel elemen. | 0,19910 |
|  |  | styren | 0,01650 |
|  |  | węgl alif. do C12 | 0,35500 |
|  |  | cynk | 0,02550 |
|  |  | ksylen | 0,00410 |
|  |  | toluen | 0,00090 |
|  |  | anilina | 0,00020 |
| mikser 4 i 5 | Z-1/W1/3 | benzen | 0,00100 |
|  |  | CS2 | 0,04500 |
|  |  | fenol | 0,00090 |
|  |  | pył ogółem | 0,34160 |
|  |  | pył zaw. PM10 | 0,34160 |
|  |  | węgiel elemen. | 0,19910 |
|  |  | styren | 0,01650 |
|  |  | węgl alif. do C12 | 0,35500 |
|  |  | cynk | 0,02550 |
|  |  | ksylen | 0,00410 |
|  |  | toluen | 0,00090 |

| mikser 6 i 7 | Z-1/W1/4 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,00016 0,00100 0,04500 0,00050 0,34160 0,34160 0,19910 0,01050 0,35500 0,02550 0,00410 0,00090 |
| --- | --- | --- | --- |
| kalander miksera 2, 3 | Z-1/W1/19 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00050 0,00030 0,00150 0,00060 0,00010 0,00010 0,00130 0,00050 0,00040 0,00510 |
| walcarki homogenizujące 4, 5, 6 i 7 | Z-1/W1/22 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00160 0,00100 0,00210 0,00180 0,00030 0,00030 0,00390 0,00050 0,00220 0,01570 |
| zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/101 | pył ogółem pył zaw.PM10 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 |
| zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/102 | pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 |
| zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/103 | pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 |
| zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/104 | pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 |
| zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/105 | pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 |
| zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/106 | pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 |
| zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/107 | pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 |

| zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/108 | pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 |
| --- | --- | --- | --- |
| zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/109 | pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 |
| zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/110 | pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 |
| zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/111 | pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 |
| zbiorniki dobowe (zasyp sadzy) | Z-1/W1/112 | pył ogółem pył zaw.PM10 węgiel elemen. | 0,00350 0,00350 0,00350 |
| walcarki płytujące miksera 4 | Z-1/W1/131 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050 0,00390 |
| walcarki płytujące miksera 5 | Z-1/W1/132 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050 0,00390 |
| walcarki płytujące miksera 6 | Z-1/W1/133 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050 0,00390 |
| walcarki płytujące miksera 7 | Z-1/W1/134 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00050 0,00030 0,00050 0,00040 0,00030 0,00030 0,00090 0,00050 0,00050 0,00390 |

| miksery, zbiorniki dobowe (odpowietrzanie), hala (wentylacji ogólna mechaniczna hali) | Z-1/W2/1 | aceton anilina benzen butan1-ol CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,04 0,18 0,00990 0,1 0,71000 0,16 1,9 1,9 1,6 0,1535 1,99 0,08 0,18 0,048 |
| --- | --- | --- | --- |
| maszyna do rozworkowywania białych napełniaczy (wyciąg wentylacyjny) | Z-1/W2/2 | pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,04000 0,04000 |
| magazyn sadzy (odkurzanie pomieszczenia) | Z-1/W2/3 | pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,04000 0,04000 |
| odważalnia (wyciąg wentylacyjny) | Z-1/W2/4 | pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen. | 0,17000 0,17000 0,17000 |
| wytłaczarka i kalander miksera 9 | Z-1/W2/26 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00120 0,00060 0,00080 0,00080 0,00110 0,00230 0,00250 0,00500 |
| wytłaczarka i kalander miksera 11 | Z-1/W2/27 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00050 0,00040 0,00160 0,00080 0,00020 0,00020 0,00150 0,00290 0,00260 0,00550 |
|  | Z-1/W2/28 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00050 0,00040 0,00160 0,00080 0,00020 0,00020 0,00150 0,00290 0,00260 0,00550 |

| wytłaczarka i walcarka płytującej miksera 10 | Z-1/W2/29 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00140 0,00040 0,00160 0,00090 0,00020 0,00020 0,00190 0,00310 0,00320 0,00680 |
| --- | --- | --- | --- |
| systemu rozładunku wagonów (odpowietrzanie) | Z-1/W2/51 | pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel elemen. | 0,2400 0,2400 0,2400 |
| maszyna do rozworkowywania sadzy (odpowietrzanie) | Z-1/W2/55 | pył ogółem pył PM10 węgiel elemen. | 0,11900 0,11900 0,11900 |
| silosy i sendery w magazynie sadzy (odpowietrzanie) | Z-1/W2/60 | pył ogółem pył PM10 węgiel elemen. | 0,25000 0,25000 0,25000 |
| Komora Mixer 12 /Produkcja mieszanek | Z1/W2E63 | aceton butan- 1-ol anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,080 0,044 0,0026 0,001 0,30 0,009 0,25 0,25 0,11 0,005 0,0999 0,045 0,02 0,0065 |
| Kalander i maczarka mix 12 | Z1/W2E64 | aceton butan- 1-ol anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,048 0,028 0,0018 0,001 0,20 0,005 0,09 0,09 0,045 0,06 0,019 0,005 |

| Linia 12 -wywiew z komory chłodzenia | Z1/W2E65 | aceton butan- 1-ol anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,016 0,012 0,009 0,0009 0,04 0,001 0,02 0,02 0,004 0,018 0,017 0,0041 |
| --- | --- | --- | --- |
| Komora Mixer 13 /Produkcja mieszanek | Z1/W2E66 | aceton butan- 1-ol anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,080 0,044 0,0026 0,001 0,42 0,009 0,25 0,25 0,11 0,005 0,0999 0,045 0,02 0,0065 |
| Kalander i maczarka mix 13 | Z1/W2E67 | aceton butan- 1-ol anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,048 0,028 0,0018 0,001 0,025 0,005 0,09 0,09 0,045 0,06 0,019 0,005 |
| Linia 13 -wywiew z komory chłodzenia | Z1/W2E68 | aceton butan- 1-ol anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,016 0,012 0,009 0,0009 0,04 0,001 0,02 0,02 0,004 0,018 0,017 0,0041 |

| Drzwi załadowcze i drzwi dolne miksera 10 -Produkcja mieszanek | Z1/W2E61 | aceton butan- 1-ol anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 węgiel element. styren węgl alif. do C12 cynk ksylen toluen | 0,080 0,044 0,0026 0,001 0,042 0,009 0,25 0,25 0,11 0,005 0,0999 0,045 0,02 0,0065 |
| --- | --- | --- | --- |
| Namaczarka , chłodziarka - linia mixera 10 | Z1/W2E62 | aceton butan- 1-ol anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,016 0,012 0,009 0,0009 0,04 0,001 0,02 0,02 0,004 0,018 0,017 0,0041 |

- Wydział Przygotowania Półfabrykatów (BT-2).

Warunki w pozwoleniu jak dla pozwolenia na wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza (zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska)

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczający ch | kg/h |
|  |  | anilina | 0,00040 |
| walcarki podgrzewacze (4 szt.) | Z-2/WO-1/1 | benzen | 0,00090 |
| w linii kalandra profilowego |  | CS2 | 0,00510 |
| oraz w linii kalandra |  | fenol | 0,00950 |
| wypełniacza |  | styren | 0,00440 |
|  |  | węgl alif. do C12 | 0,39900 |
|  |  | ksylen | 0,00100 |
|  |  | toluen | 0,00100 |
|  |  | anilina | 0,00010 |
| kalander profilowy | Z-2/WO-1/2 | benzen | 0,00010 |
|  |  | CS2 | 0,00133 |
|  |  | fenol | 0,00020 |
|  |  | styren | 0,00090 |
|  |  | ksylen | 0,00010 |
|  |  | toluen | 0,00290 |

| głowica i transporter wykurczowy TRIPLEX | BT-2/E1 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,00020 0,00170 0,00310 0,00190 0,00030 0,00030 0,00330 0,30700 0,00330 0,00570 |
| --- | --- | --- | --- |
| malowarka złącz bieżnika TRIPLEX | BT-2/E2 | benzen węgl alif. Do C12 ksylen toluen | 0,00007 3,6443 0,00015 0,00015 |
| walcarka podgrzewacza w linii kalandra kapowego Robinson | BT-2/8 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00010 0,00010 0,00110 0,00030 0,00090 0,00100 0,00070 0,00020 |
| głowica wytłaczarki BERSTORFF | Z-2/WO-1/62 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00020 0,00070 0,00110 0,00090 0,00030 0,00030 0,00330 0,09000 0,00080 0,00070 |
| transporter wykurczowy oraz malowanie kolorowych pasków na bieżnikach- BERSTORFF | Z-2/WO-1/63 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00010 0,00050 0,00090 0,00060 0,00030 0,00030 0,00030 0,00200 0,00060 0,00060 |
|  | Z-2/WO-1/64 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000006 0,28800 0,000012 0,000012 |
| kalander kapy w linii wytłaczania bieżników BERSTORFF | Z-2/WO-1/65 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00020 0,00020 0,00020 0,00030 0,00150 0,04000 0,00020 0,00040 |

|  | Z-2/WO-1/66 | anilina benzen CS2 fenol styren ksylen toluen | 0,00010 0,00010 0,00030 0,00030 0,00090 0,00010 0,00020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-1/67 | anilina benzen CS2 fenol styren ksylen toluen | 0,00010 0,00010 0,00030 0,00030 0,00090 0,00010 0,00020 |
| malowarka załącz bieżnika- BERSTORFF | Z-2/WO-1/68 | benzen węgl alif. Do C12 ksylen toluen | 0,00007 3,5510 0,0001 0,0001 |
| wytłaczarka KRUPP | Z-2/WO-1/87 | benzen fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00004 0,00030 0,00080 0,00200 0,00090 0,00020 |
| malowarka załącz bieżnika w linii KRUPP | Z-2/WO-1/88 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00005 0,00004 0,00140 0,00090 0,00110 3,6639 0,00190 0,00160 |
| walcarki w linii KRUPP | Z-2/WO-1/90 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw.PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00013 0,00005 0,00020 0,00010 0,00030 0,00030 0,00270 0,28952 0,00021 0,00021 |
| linia kalandra nakładowego-suszarka | Z-2/WO-1/91 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00003 0,00030 0,00030 0,00009 0,00037 0,06000 0,00090 0,00050 |

| prasa do łączenia kordu tekstylnego | Z-2/WO-1/92 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020 0,00050 |
| --- | --- | --- | --- |
| walcarki zasilające kalander nakładowy | Z-2/WO-1/94 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020 0,00050 |
| walce kalandra nakładowego | Z-2/WO-1/95 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020 0,00050 |
| wytłaczarka GE250 kalandra nakładowego | Z-2/WO-1/96 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00003 0,00040 0,00010 0,00003 0,00030 0,00800 0,00020 0,00050 |
| wytłaczarka zimnego zasilania GE120 | Z-2/WO-1/10 7 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw.PM10 styren ksylen toluen | 0,00010 0,00008 0,00008 0,00005 0,00040 0,00040 0,00009 0,00020 0,00090 |
| wytłaczarka zimnego zasilania GE150 | Z-2/WO-1/10 8 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw.PM10 styren ksylen toluen | 0,00010 0,00008 0,00008 0,00005 0,00040 0,00040 0,00009 0,00020 0,00090 |

| transporter chłodzący boki | Z-2/WO-1/10 9 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw.PM10 styren ksylen toluen | 0,00010 0,00008 0,00008 0,00005 0,00040 0,00040 0,00009 0,00020 0,00090 |
| --- | --- | --- | --- |
| kalander kapowy SAI | Z-2/WO-1/14 4 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00030 0,00110 0,05500 0,00150 0,00270 0,28200 0,00900 0,00090 |
| wytłaczarki zimnego zasilania | Z-2/WO-1/14 5 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00020 0,00080 0,00510 0,00090 0,00250 0,12000 0,00200 0,00050 |
| Linia wytłaczania bieżników WBR Quadroplex – głowica | BT-2/E9 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw.PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,0002 0,0017 0,0031 0,0019 0,0009 0,0009 0,0033 0,307 0,0033 0,0057 |
| Linia wytłaczania bieżników WBR Quadroplex – wanny | BT-2/E10 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,0001 0,0009 0,0018 0,001 0,0017 0,150 0,002 0,003 |
| źródło grzewcze – centrala energetyczna | BT-2/10/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-2/11/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-2/12/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |

|  | BT-2/13/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BT-2/14/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-2/15/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-2/21/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-2/22/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-2/23/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-2/24/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-2/30/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-2/31/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-2/32/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-2/33/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-2/34/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-2/39/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |

|  | BT-2/40/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BT-2/41/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |

- Wydział Konfekcji (BT- 3).

Warunki w pozwoleniu jak dla pozwolenia na wprowadzenia gazów

i pyłów do powietrza (zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska)

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
| stanowisko rozbiórki opon | Z-2/WO-2/1 46 | benzen węgl alif. do C12 ksylen toluen | 0,000003 0,1699 0,00001 0,00001 |
| źródło grzewcze – centrala energetyczna | BT-3/1/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/2/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/3/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/4/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/5/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/6/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
| źródło grzewcze – centrala energetyczna | BT-3/7/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |

|  | BT-3/8/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BT-3/9/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/16/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/17/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
| źródło grzewcze – centrala energetyczna | BT-3/18/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/19/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/20/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/25/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/26/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/27/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/28/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
| źródło grzewcze – centrala energetyczna | BT-3/29/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/35/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |

|  | BT-3/36/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BT-3/37/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/38/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
| źródło grzewcze – centrala energetyczna | BT-3/42/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/43/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/44/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/45/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/46/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/47/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/48/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT-3/49/EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |

- Wydział Wulkanizacji i Kontroli Końcowej (BT- 4).

Warunki w pozwoleniu jak dla pozwolenia na wprowadzenia gazów

i pyłów do powietrza (zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska)

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczający ch | kg/h |
|  |  | anilina | 0,00035 |
| prasy AUBO 46” | Z-2/WO-3/19 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/20 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/21 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/22 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
| prasy AUBO 46” |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/23 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  |  | anilina | 0,00035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/24 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/25 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/26 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/27 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
| prasy wulkanizacyjne AUBO 46” | Z-2/WO-3/28 | benzen | 0,00031 |
| oraz BOM 42 |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
| prasy wulkanizacyjne AUBO 46” | Z-2/WO-3/29 | anilina | 0,00035 |
| oraz BOM 42” |  | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  |  | anilina | 0,00035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/30 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/31 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/32 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/33 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/34 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
| prasy wulkanizacyjne AUBO 46” |  | anilina | 0,00035 |
| oraz BOM 42” | Z-2/WO-3/35 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  |  | anilina | 0,00035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/36 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/37 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/38 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/39 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/40 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
| prasy wulkanizacyjne AUBO 46” |  | anilina | 0,00035 |
| oraz BOM 42” | Z-2/WO-3/41 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  |  | anilina | 0,00035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/42 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/43 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/44 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
| prasy wulkanizacyjne BOM 42” | Z-2/WO-3/45 | benzen | 0,00031 |
| oraz prasa SANMING |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/46 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
| prasy wulkanizacyjne BOM 42” |  | anilina | 0,00035 |
| oraz prasa SANMING | Z-2/WO-3/47 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  |  | anilina | 0,00035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/48 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/49 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/50 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/51 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/52 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
| prasy wulkanizacyjne BOM 42” |  | anilina | 0,00035 |
| oraz prasa SANMING | Z-2/WO-3/53 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  |  | anilina | 0,00035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/54 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/55 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/56 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/57 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/58 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
| prasy wulkanizacyjne BOM 42” |  | anilina | 0,00035 |
| oraz prasa SANMING | Z-2/WO-3/59 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  |  | anilina | 0,00035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/60 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/61 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
| prasy wulkanizacyjne BOM 42” | Z-2/WO-3/70 | benzen | 0,00031 |
| oraz AUTOLOK |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/71 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/72 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
| prasy wulkanizacyjne BOM 42” |  | anilina | 0,00035 |
| oraz AUTOLOK | Z-2/WO-3/73 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  |  | anilina | 0,00035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/74 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/75 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/76 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/77 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/78 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
| prasy wulkanizacyjne BOM 42” |  | anilina | 0,00035 |
| oraz AUTOLOK | Z-2/WO-3/79 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  |  | anilina | 0,00035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/80 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/81 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/82 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/ | benzen | 0,00031 |
|  | WO-3/83 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/84 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
| prasy wulkanizacyjne BOM 42” | Z-2/WO-3/85 | benzen | 0,00031 |
| oraz AUTOLOK |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  |  | anilina | 0,00035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/86 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00470 |
| prasy wulkanizacyjne | Z-2/WO-3/10 | benzen | 0,00280 |
| AUTOFORM oraz BOMOFORM | 1 | CS2 | 0,00210 |
|  |  | fenol | 0,00190 |
|  |  | styren | 0,00500 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 1,15000 |
|  |  | ksylen | 0,00410 |
|  |  | toluen | 0,00060 |
|  |  | anilina | 0,00470 |
|  | Z-2/WO-3/10 | benzen | 0,00280 |
|  | 2 | CS2 | 0,00210 |
|  |  | fenol | 0,00190 |
|  |  | styren | 0,00500 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 1,15000 |
|  |  | ksylen | 0,00410 |
|  |  | toluen | 0,00060 |
|  |  | anilina | 0,00470 |
|  | Z-2/WO-3/10 | benzen | 0,00280 |
|  | 3 | CS2 | 0,00210 |
|  |  | fenol | 0,00190 |
|  |  | styren | 0,00500 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 1,15000 |
|  |  | ksylen | 0,00410 |
|  |  | toluen | 0,00060 |
|  |  | anilina | 0,00470 |
|  | Z-2/WO-3/10 | benzen | 0,00280 |
|  | 4 | CS2 | 0,00210 |
|  |  | fenol | 0,00190 |
|  |  | styren | 0,00500 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 1,15000 |
|  |  | ksylen | 0,00410 |
|  |  | toluen | 0,00060 |
|  |  | anilina | 0,00470 |
|  | Z-2/WO-3/10 | benzen | 0,00280 |
|  | 5 | CS2 | 0,00210 |
|  |  | fenol | 0,00190 |
|  |  | styren | 0,00500 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 1,15000 |
|  |  | ksylen | 0,00410 |
|  |  | toluen | 0,00060 |

|  |  | anilina | 0,00470 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/10 | benzen | 0,00280 |
|  | 6 | CS2 | 0,00210 |
|  |  | fenol | 0,00190 |
|  |  | styren | 0,00500 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 1,15000 |
|  |  | ksylen | 0,00410 |
|  |  | toluen | 0,00060 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/11 | benzen | 0,00031 |
|  | 2 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/11 | benzen | 0,00031 |
|  | 3 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
| prasy wulkanizacyjne | Z-2/WO-3/11 | benzen | 0,00031 |
| AUTOFORM oraz BOMOFORM | 4 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/11 | benzen | 0,00031 |
|  | 5 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
| prasy wulkanizacyjne |  | anilina | 0,00035 |
| AUTOFORM oraz BOMOFORM | Z-2/WO-3/11 | benzen | 0,00031 |
|  | 6 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  |  | anilina | 0,00035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/11 | benzen | 0,00031 |
|  | 7 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/11 | benzen | 0,00031 |
|  | 8 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/11 | benzen | 0,00031 |
|  | 9 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/12 | benzen | 0,00031 |
|  | 0 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/12 | benzen | 0,00031 |
|  | 1 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
| prasy wulkanizacyjne | Z-2/WO-3/12 | benzen | 0,00031 |
| AUTOFORM oraz BOMOFORM | 2 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  |  | anilina | 0,00035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/12 | benzen | 0,00031 |
|  | 3 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/12 | benzen | 0,00031 |
|  | 4 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/12 | benzen | 0,00031 |
|  | 5 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/12 | benzen | 0,00031 |
|  | 6 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/12 | benzen | 0,00031 |
|  | 7 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
| prasy wulkanizacyjne | Z-2/WO-3/12 | benzen | 0,00031 |
| AUTOFORM oraz BOMOFORM | 8 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  |  | anilina | 0,00035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/12 | benzen | 0,00031 |
|  | 9 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/13 | benzen | 0,00031 |
|  | 0 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/13 | benzen | 0,00031 |
|  | 1 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/13 | benzen | 0,00031 |
|  | 2 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/13 | benzen | 0,00031 |
|  | 3 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
| prasy wulkanizacyjne |  | anilina | 0,00035 |
| AUTOFORM oraz BOMOFORM | Z-2/WO-3/13 | benzen | 0,00031 |
|  | 4 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  |  | anilina | 0,00035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/13 | benzen | 0,00031 |
|  | 5 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/13 | benzen | 0,00031 |
|  | 6 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/13 | benzen | 0,00031 |
|  | 7 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/13 | benzen | 0,00031 |
|  | 8 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/13 | benzen | 0,00031 |
|  | 9 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
| prasy wulkanizacyjne |  | anilina | 0,00035 |
| AUTOFORM oraz BOMOFORM | Z-2/WO-3/14 | benzen | 0,00031 |
|  | 0 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  |  | anilina | 0,00035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-2/WO-3/14 | benzen | 0,00031 |
|  | 1 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/14 | benzen | 0,00031 |
|  | 2 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | Z-2/WO-3/14 | benzen | 0,00031 |
|  | 3 | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
| prasy wulkanizacyjne | BT-4A/1 | benzen | 0,00031 |
| AUTOFORM oraz BOMOFORM |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | BT-4A/2 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | BT-4A/3 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  |  | anilina | 0,00035 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BT-4A/4 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | BT-4A/5 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
| prasy wulkanizacyjne |  | anilina | 0,00035 |
| AUTOFORM oraz BOMOFORM | BT-4A/6 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | BT-4A/7 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | BT-4A/8 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |
|  |  | anilina | 0,00035 |
|  | BT-4A/9 | benzen | 0,00031 |
|  |  | CS2 | 0,00030 |
|  |  | fenol | 0,00010 |
|  |  | styren | 0,00040 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00110 |
|  |  | ksylen | 0,00040 |
|  |  | toluen | 0,00020 |

|  | BT-4A/10 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BT-4A/11 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
| prasy wulkanizacyjne AUTOFORM oraz BOMOFORM | BT-4A/12 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  | BT-4A/13 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  | BT-4A/14 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
|  | BT-4A/15 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00035 0,00031 0,00030 0,00010 0,00040 0,00110 0,00040 0,00020 |
| źródło grzewcze – centrala energetyczna | BT4W/1 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |

|  | BT4W/2 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BT4W/3 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4W/4 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
| źródło grzewcze – centrala energetyczna | BT4W/5 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4W/6 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4W/7 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4W/8 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4W/9 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4W/10 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4/FF1 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4/FF2 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4/FF3 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4/FF4 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |

|  | BT4/FF5 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
| --- | --- | --- | --- |
| źródło grzewcze – centrala energetyczna | BT4/FF6 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4/FF7 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4/FF8 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4/FF9 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4/FF10 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4/FF11 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4/FF12 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4/FF13 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4/FF14 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4/FF15 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
|  | BT4/FF16 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
| źródło grzewcze – centrala energetyczna | BT4W/11 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |

|  | BT4W/12 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BT4W/13 EN | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek siarki dwutlenek azotu | 0,00010 0,00010 0,00056 0,00899 |

- Wydział Produkcji Opon Rolniczych I Membran (BT- 5) .

Warunki w pozwoleniu jak dla pozwolenia na wprowadzenia gazów

i pyłów do powietrza (zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska)

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczający ch | kg/h |
|  |  | anilina | 0,00020 |
| walcarka 84” i WG650 | Z-3/7 | benzen | 0,00050 |
|  |  | CS2 | 0,00060 |
|  |  | fenol | 0,00007 |
|  |  | styren | 0,00080 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00060 |
|  |  | ksylen | 0,00030 |
|  |  | toluen | 0,00015 |
|  |  | anilina | 0,00020 |
| walcarka II-zespołowa 84” | Z-3/8 | benzen | 0,00050 |
|  |  | CS2 | 0,00060 |
|  |  | fenol | 0,00007 |
|  |  | styren | 0,00080 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,00060 |
|  |  | ksylen | 0,00030 |
|  |  | toluen | 0,00015 |
|  |  | anilina | 0,00100 |
| wytłaczarka F S 10” | Z-3/9 | benzen | 0,00046 |
|  |  | CS2 | 0,00110 |
|  |  | fenol | 0,00050 |
|  |  | pył ogółem | 0,00004 |
|  |  | pył zaw. PM10 | 0,00004 |
|  |  | styren | 0,00310 |
|  |  | węgl. alif. do C12 | 0,43000 |
|  |  | ksylen | 0,00433 |
|  |  | toluen | 0,00233 |

| wytłaczarka F S 10” – głowica | Z-3/12 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00060 0,00040 0,00080 0,00030 0,00004 0,00004 0,00070 0,00040 0,00040 0,00050 |
| --- | --- | --- | --- |
| linia drutówek (wentylacja ogólna hali) | Z-3/11 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren ksylen toluen | 0,00003 0,00007 0,00008 0,00008 0,00002 0,00002 0,00140 0,00010 0,00141 |
| krajarka (wentylacja ogólna hali) | Z-3/23 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren ksylen toluen | 0,00003 0,00007 0,00008 0,00008 0,00002 0,00002 0,00010 0,00010 0,00140 |
| wytłaczarka FS 10”- malowanie złącz bieżnika klejem | Z-3/20 | benzen CS2 Styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00002 0,00003 0,00005 0,87710 0,00004 0,00004 |
| maszyny konfekcyjne | Z-3/66 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00001 0,52070 0,00003 0,00003 |
| Konfekcja membran przewijających | Z-3/67 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000003 0,07890 0,00001 0,00001 |
| Walcarka, kalander | Z-3/68 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00020 0,00080 0,00510 0,00090 0,00250 0,12000 0,00200 0,00050 |

| prasy wulkanizacyjne | Z-3/111 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-3/112 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/123 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/124 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/125 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/126 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |

| prasy wulkanizacyjne | Z-3/127 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-3/131 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/132 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/133 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/134 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/135 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |

| prasy wulkanizacyjne | Z-3/141 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-3/142 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/143 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/144 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/145 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/146 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |

| prasy wulkanizacyjne | Z-3/151 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-3/152 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/153 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/154 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/161 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/162 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |

| prasy wulkanizacyjne | Z-3/163 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-3/164 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/165 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/171 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/172 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/173 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |

| prasy wulkanizacyjne | Z-3/174 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-3/181 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/182 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/183 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/184 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/185 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |

| prasy wulkanizacyjne | Z-3/191 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z-3/192 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/193 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/194 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/195 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
|  | Z-3/201 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |

| prasy wulkanizacyjne | Z-3/202 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00040 0,00030 0,00010 0,00030 0,00040 0,00060 0,00010 0,00090 |
| --- | --- | --- | --- |
| naprawa opon | Z-3/121 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000003 0,0789 0,000006 0,000006 |
|  | Z-3/122 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000003 0,0789 0,000006 0,000006 |
|  | Z-3/100 | pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00140 0,00140 |
| urządzenie do czyszczenia form | Z-3/160 | pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00050 0,00050 |
| spawalnia | Z-3/180 | dwutlenek azotu pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00050 0,01150 0,01150 |
| prasy wulkanizacyjne membranowe | PN/1 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00040 0,00050 |
|  | PN/2 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00040 0,00050 |
|  | PN/3 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00040 0,00050 |
|  | PN/4 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00040 0,00050 |
|  | PN/5 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00040 0,00050 |
|  | PN/6 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00040 0,00050 |
|  | PN/7 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00040 0,00050 |

| prasy wulkanizacyjne membranowe | PN/8 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00040 0,00050 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PN/9 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00040 0,00050 |
|  | PN/10 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00040 0,00050 |
|  | PN/11 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,00110 0,00040 0,00050 |
| wytłaczarka 4,5”, 6,5” | PN/17 | benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00002 0,00001 0,00200 0,00004 0,00020 |
|  | PN/18 | benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00002 0,00001 0,00200 0,00004 0,00020 |
| urządzenie do żłobkowania membran | PN/13 | pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,02400 0,02400 |
| piec do wygrzewania membran | PN/14 | benzen fenol węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00002 0,00001 0,00100 0,00070 0,00050 |

- Wydział Produkcji Opon Ciężarowych (BT- 6) .

Warunki w pozwoleniu jak dla pozwolenia na wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza (zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony

środowiska)

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczający ch | kg/h |
| wytłaczarka Quadroplex - głowica | Z-9/1 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00100 0,00090 0,08800 0,00070 0,00090 0,00090 0,00700 0,21997 0,00450 0,00590 |
| malowarka na końcu linii wytłaczania wytłaczarki Quadroplex | Z-9/2 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00004 1,3888 0,00009 0,00009 |
| Strefa maszyn konfekcyjnych | Z-9/3/4 | benzen węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,000001 0,1838 0,000002 0,000002 |
| prasy wulkanizacyjne | Z-9/4/1 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290 0,00080 |
| Prasy wulkanizacyjne | Z-9/4/2 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290 0,00080 |
| Prasy wulkanizacyjne | Z-9/4/3 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290 0,00080 |

| Prasy wulkanizacyjne | Z-9/4/4 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290 0,00080 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prasy wulkanizacyjne | Z-9/4/5 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290 0,00080 |
| Prasy wulkanizacyjne | Z-9/4/6 | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,00017 0,00010 0,00220 0,00010 0,00060 0,00130 0,00290 0,00080 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/5 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/6 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/7 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/8 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/9 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/10 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/11 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |

| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/12 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| --- | --- | --- | --- |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/13 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/14 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/15 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/16 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/17 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/18 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/19 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/20 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/21 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/22 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/23 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/24 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |

| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/25 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| --- | --- | --- | --- |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/26 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/27 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/28 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/29 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/30 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/31 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/32 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/33 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/34 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/35 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/36 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/37 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |

| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/38 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| --- | --- | --- | --- |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/39 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/40 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/41 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/42 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/43 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/44 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/45 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/46 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/47 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/48 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/49 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/50 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |

| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/51 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| --- | --- | --- | --- |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/52 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/53 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/54 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/55 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/56 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/57 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/58 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/59 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/60 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/61 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/62 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/63 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |

| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/64 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| --- | --- | --- | --- |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/65 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/66 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/67 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/68 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| promiennik FRA 2/15-25 | Z-9/69 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,00389 0,00024 0,00005 0,00005 |
| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/70 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |
| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/71 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |
| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/72 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |
| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/73 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |
| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/74 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |
| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/75 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |
| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/76 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |

| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/77 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |
| --- | --- | --- | --- |
| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/78 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |
| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/79 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |
| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/80 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |
| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/81 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |
| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/82 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |
| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/83 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |
| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/84 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |
| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/85 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |
| nagrzewnica SR/NL 100 | Z-9/86 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01556 0,00097 0,00018 0,00018 |
| nagrzewnica SR/NL 70 | Z-9/87 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01089 0,00068 0,00013 0,00013 |
| nagrzewnica SR/NL 70 | Z-9/88 | dwutlenek azotu dwutlenek siarki pył ogółem pył zaw. PM10 | 0,01089 0,00068 0,00013 0,00013 |

| Walce kalandra stalowego | Z3/69M | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,0003 0,0011 0,055 0,0015 0,0027 0,282 0,009 0,009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Walcarka WG650 W9 | Z3/70M | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,0002 0,0003 0,0019 0,0024 0,0012 0,1 0,0026 0,0026 |
| Walcarka WG650 W10 | Z3/29M | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,0002 0,0003 0,0019 0,0024 0,0012 0,1 0,0026 0,0026 |
| Walcarka WG650 W13 | Z3/71M | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,0002 0,0003 0,0019 0,0024 0,0012 0,1 0,0026 0,0026 |
| Walcarka WG650 W14 | Z3/72M | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,0002 0,0003 0,0019 0,0024 0,0012 0,1 0,0026 0,0026 |
| Walce kalandra kapowego | Z3/73M | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,0003 0,0011 0,055 0,0015 0,0027 0,282 0,009 0,009 |

| Bębny chłodzące | Z3/74M | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,0003 0,0011 0,055 0,0015 0,0027 0,282 0,009 0,009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wytłaczarki zasil. Kalander | Z3/11M | anilina benzen CS2 fenol styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,0002 0,0008 0,0051 0,0009 0,0025 0,12 0,002 0,0005 |
| Walcarka | Z-9/89 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,0002 0,0005 0,001 0,0009 0,004 0,004 0,0012 0,008 0,0009 0,0009 |
| Chłodziarka mieszanek z walcarki | Z-9/90 | anilina benzen CS2 fenol pył ogółem pył zaw. PM10 styren węgl. alif. do C12 ksylen toluen | 0,0009 0,0011 0,009 0,0015 0,004 0,004 0,002 0,28 0,0026 0,0022 |

- Wydział Produkcji Części Zamiennych I Usług (PM).

Warunki w pozwoleniu jak dla pozwolenia na wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza (zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska)

| Źródło emisji | Emitor | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczający ch | kg/h |
|  |  | pył ogółem | 0,00583 |
| szlifiernia | PM/9 | pył zaw. PM10 | 0,00583 |
|  |  | pył ogółem | 0,00583 |
|  | PM/10 | pył zaw. PM10 | 0,00583 |
|  |  | pył ogółem | 0,00583 |
|  | PM/15 | pył zaw. PM10 | 0,00583 |

| spawalnia | PM/18 | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek azotu | 0,0577 0,0577 0,0027 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PM/19 | pył ogółem pył zaw. PM10 dwutlenek azotu | 0,0577 0,0577 0,0027 |
| spawalnia |  | pył ogółem | 0,01154 |
|  | PM/43 | pył zaw. PM10 | 0,01154 |
|  |  | dwutlenek azotu | 0,00054 |
|  |  | pył ogółem | 0,01154 |
|  | PM/44 | pył zaw. PM10 | 0,01154 |
|  |  | dwutlenek azotu | 0,00054 |
|  |  | pył ogółem | 0,01154 |
|  | PM/45 | pył zaw. PM10 | 0,01154 |
|  |  | dwutlenek azotu | 0,00054 |
|  |  | pył ogółem | 0,01154 |
|  | PM/46 | pył zaw. PM10 | 0,01154 |
|  |  | dwutlenek azotu | 0,00054 |
|  |  | pył ogółem | 0,01154 |
|  | PM/47 | pył zaw. PM10 | 0,01154 |
|  |  | dwutlenek azotu | 0,00054 |

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ŚRODOWISKA