# OS-I.7222.32.2.2017.EK                                                         Rzeszów, 2017-11-29

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

- art.192, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt. 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.), 
w związku z § 2 ust. 1 pkt. 13 d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Weldon Sp. z o.o., 39-102 Brzezówka 90A, z dnia 04.10.2017r. (data wpływu 06.10.2017r.), w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 maja 2007r., znak: ŚR.IV-6618-53/1/06 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji ocynkowni ogniowej o zdolności produkcyjnej 24 000 Mg/rok ocynkowanych wyrobów stalowych w Dębicy, przy ul. Metalowców 25;

orzekam

I.	Zmieniam za zgodą strony decyzję Wojewody Podkarpackiego
z dnia 21.05.2007r. znak: ŚR.IV-6618-53/1/06, zmienioną decyzjami 
Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26.02.2010r. znak: RŚ.VI.EK.7660/62-4/09, z dnia 18.04.2012, znak: OS-I.7222.35.2.2012.EK, oraz 
z dnia 14.10.2014r. znak: OS-I.7222.64.1.2014.EK; udzielającą Weldon Sp. z o.o. ul. Brzezówka 90A, 39-102 Brzezówka pozwolenia zintegrowanego 
na prowadzenie instalacji ocynkowni ogniowej zlokalizowanej przy 
ul. Metalowców 25 w Dębicy, w następujący sposób:

I.1. Po słowie orzekam w miejsce zapisu:

udzielam Polimex Mostostal S.A. (regon 710252031) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji ocynkowni ogniowej o zdolności produkcyjnej
24 000 Mg/rok ocynkowanych wyrobów stalowych w Zakładzie Zabezpieczeń Antykorozyjnych, Oddział Dębica w Dębicy i określam:

wprowadzam zapis:

udzielam Weldon Sp. z o.o., ul. Brzezówka 90A, 39-102 Brzezówka, 
NIP 872-21-67-676, REGON 691752495 pozwolenia zintegrowanego 
na prowadzenie instalacji ocynkowni ogniowej o zdolności produkcyjnej 
32 000 Mg/rok ocynkowanych wyrobów stalowych, zlokalizowanej przy 
ul. Metalowców 25, 39-200 Dębica określam:

I.2. Punkt I.2 otrzymuje brzmienie:

I.2. Parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

I.2.1. Piec (wanna) cynkowniczy o pojemności 29,4 m3, wyposażony w 4 palniki gazowe o mocy 440 kW każdy, ogrzewające zawartość wanny do temperatury 
ok. 450o C, spaliny będą odprowadzane do powietrza emitorem E-3. Opary znad wanny cynkowniczej będą odprowadzane do powietrza poprzez odciągi brzegowe emitorem E-5.

I.2.2. Dwukomorowa suszarka ogrzewana 4 palnikami gazowymi o mocy 130 kW każdy, temperatura suszenia - 120oC, spaliny będą odprowadzane do powietrza emitorem E-3.

I.2.3. Wanny procesowe do:

- odtłuszczania - 2 szt. o pojemności 24,15 m3 każda, ogrzewane ciepłą wodą technologiczną w obiegu zamkniętym,

- trawienia - 4 szt o pojemności 24,15 m3 każda, wyposażone w odciągi brzegowe odprowadzające opary wspólnym kolektorem do absorberów,

- odtrawiania o pojemności 24,15 m3 wyposażona w odciągi brzegowe odprowadzające opary wspólnym kolektorem do absorberów,

- topnikowania o pojemności  24,15 m3, ogrzewana wodą technologiczną 
w obiegu zamkniętym.

I.2.4. Wanny z wodą do:

- płukania - o pojemności 24,15 m3 (woda w obiegu zamkniętym),

- studzenia - o pojemności 37,8 m3.

I.2.5. Absorbery -2 szt. zraszane wodą do absorpcji chlorowodoru

I.2.6. Regeneracja kąpieli:

- regeneracja topnika,

- regeneracja kąpieli odtłuszczających i kąpieli trawiących.

I.2.7. Neutralizator (oczyszczalnia) ścieków przemysłowych:

- części do oczyszczania wód popłucznych w obiegu zamkniętym  – zbiornik do magazynowania ścieków ZP o pojemności 1,5 m3, komora neutralizacji KN o pojemności 1 m3, osadnik wtórny do sedymentacji osadu OPK 
o pojemności 21,8 m3, zbiornik ścieków podczyszczonych ZPN 
o pojemności 2 m3; oczyszczone ścieki ze zbiornika ZPN zawracane będą za pomocą pompy do wanny płuczącej do hali ocynkowni;

- część do oczyszczania  ścieków, pochodzących z rozlewów z hali, mycia wanien, płuczki studzącej, roztworu z absorbera itp., zbiornik do magazynowania ścieków ZU o pojemności 33,5 m3 , reaktor do neutralizacji ścieków R o pojemności 5,5 m3 , zbiornik ścieków podczyszczonych i filtratu 
z prasy ZF o pojemności 20 m3, filtr piaskowo – antracytowy 
o przepustowości 5 m3/h,

- instalacja do odwaniania osadów - zbiornik osadów ZO o pojemności 
20 m3, prasa filtracyjna do odwadniania osadów po neutralizacji 
o wydajności 30 kg/h, suszarka osadów ogrzewana spalinami z ogrzewania pieca cynkowniczego.

I.2.8. Zbiorniki magazynowe naziemne - 3 szt. o pojemności 30 m3 każdy. Zbiorniki będą przeznaczone do magazynowania kwasu solnego o stężeniu 36% oraz zużytych kąpieli trawiących i odtłuszczających (odpady) oraz oczyszczonych ścieków przemysłowych przed oddaniem ich do oczyszczalni w Oświęcimiu. Zbiorniki zbudowane z tworzyw termoplastycznych będą posadowione 
w szczelnych tacach.

I.2.9. Magazyn wyrobów gotowych.

I.3. Punkt I.3 otrzymuje brzmienie:

I.3. Podstawowe procesy technologiczne prowadzone w instalacji.

I.3.1. Proces nakładania powłoki cynkowej na powierzchnię wyrobów metodą suchą będzie obejmował:

- formowanie wsadów,

- odtłuszczanie detali w kwaśnej kąpieli odtłuszczającej zawierającej wodny roztwór kwasu solnego o stężeniu 5-6% z dodatkiem preparatu odtłuszczającego,

- trawienie w wodnym roztworze kwasu solnego o stężeniu 5-22 % 
w temperaturze otoczenia,

- płukanie po trawieniu w wannie z wodą, krążącą w obiegu zamkniętym pomiędzy wanną a neutralizatorem, gdzie będzie oczyszczana,

- odtrawianie braków - w przypadku kwalifikacji ocynkowanego wyrobu 
do braków należy usunąć wadliwą powłokę cynkową poprzez proces odtrawiania w kwasie solnym i skierowanie do ponownego cynkowania,

- topnikowanie w roztworze chlorku cynku i chlorku amonu z dodatkiem środków zwilżających w temperaturze 30-60oC,

- suszenie detali w suszarce dwukomorowej, ogrzewanej palnikami gazowymi i spalinami z pieca cynkowniczego,

- cynkowanie w stopionym cynku w temperaturze 440-455o C,

- studzenie ocynkowanego wsadu w wodzie w celu zatrzymania dyfuzji pomiędzy wyrobem a cynkiem w powłoce,

- rozformowanie wsadu.

I.3.2. Regeneracja kąpieli odtłuszczających i kąpieli trawiących.

Regeneracja poprzez wytrącanie z kąpieli żelaza (w postaci nierozpuszczalnej soli) i zwiększanie procentowości kwasu, w temperaturze otoczenia z ciągłym mieszaniem. Dodatkowo kąpiele odtłuszczające będą regenerowane poprzez usuwanie zanieczyszczeń oleistych.

I.3.3 Regeneracja topnika

Regeneracja poprzez redukcję stężenia jonów żelaza II i wytrącenie w postaci nierozpuszczalnego osadu oraz filtracji zregenerowanego topnika. Proces prowadzony w systemie półciągłym.

I.3.4. Przebieg procesu oczyszczania ścieków i wód popłucznych 
z instalacji w neutralizatorze (oczyszczalni).

1) Oczyszczanie ścieków popłucznych (wody popłuczne z wanny):

- wstępne utlenienie żelaza w zbiorniku ZP,

- korekta pH w komorze neutralizacji KN, przy użyciu wodorotlenku  sodowego; wytrącanie wodorotlenków żelaza i cynku,

- dozowanie polielektrolitu i flokulacja,

- oddzielenie osadu i gromadzenie go w zbiorniku osadu ZO,

- odprowadzenie wody obiegowej do zbiornika ZPN, skąd będzie przepompowywana do linii cynkowniczej,

2) Oczyszczanie pozostałych ścieków z zakładu prowadzone będzie 
w sposób cykliczny w reaktorze R (będą gromadzone  w zbiorniku uśredniającym ZU):

- wstępne utlenienie żelaza  nadtlenkiem wodoru przy pH 3-3,5 przez minimum 45 minut, z okresowym mieszaniem,

- korekta pH w komorze neutralizacji KN, przy użyciu wodorotlenku sodowego; wytrącanie wodorotlenków żelaza i cynku,

- dozowanie polielektrolitu i flokulacja, następnie minimum 2 godzinna sedymentacja,

- po sedymentacji jeśli ilość osadu będzie poniżej poziomu spustu wody nadosadowej, nastąpi spust wody nadosadowej, a następnie przepompowanie osadu do zbiornika ZO.

Ścieki oczyszczone ze zbiornika filtratu będą kierowane na filtr piaskowy 
i stąd dalej do zbiornika magazynowego na magazynie kwasów. Osady będą odwadniane na prasie, a odsącz  kierowany będzie do zbiornika filtratu.

I.4. Punkt II.1 otrzymuje brzmienie:

II.1. Dopuszczalna wielkość emisji gazów wprowadzanych do powietrza 
z instalacji.

II.1.1. Maksymalna dopuszczalna emisja gazów z instalacji.

Tabela nr 1

| Lp. | Emitor | Źródło emisji | Dopuszczalna wielkość emisji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj substancji zanieczyszczających | kg/h |
|  | E-1a | Wanna cynkownicza | cynk* pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,00002 0,00300 0,00300 0,00300 |
|  | E-1b | Wanna cynkownicza | cynk* pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,00002 0,00300 0,00300 0,00300 |
|  | E-1c | Wanna cynkownicza | cynk* pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,00002 0,00300 0,00300 0,00300 |
|  | E-1d | Wanna cynkownicza | cynk* pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,00002 0,00300 0,00300 0,00300 |
|  | E-1e | Wanna cynkownicza | cynk* pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,00002 0,00300 0,00300 0,00300 |
|  | E-2a | Wanny do trawienia | chlorowodór | 0,03170 |
|  | E-2b | Wanny do trawienia | chlorowodór | 0,03170 |
|  | E-3 | Piec do ogrzewania wanny cynkowniczej | dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,00320 0,16310 0,02300 0,00110 0,00110 0,00110 |
|  | E-5 | Piec cynkowniczy | cynk* nikiel* pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 | 0,000570 0,000030 0,009300 0,009300 0,009300 |
|  | E-Z/2 | Zbiornik ze stężonym kwasem solnym | chlorowodór | 0,003800 |
|  | E-Z/3 | Zbiornik ze zużytym kwasem solnym | chlorowodór | 0,000300 |

*- jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10

II.1.2. Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalacji:

dwutlenek siarki 		0,0280000	Mg/rok,

dwutlenek azotu 		1,4288000	Mg/rok

tlenek węgla 			0,2015000	Mg/rok

chlorowodór 			0,5490000	Mg/rok

nikiel* 				0,0002628	Mg/rok

cynk* 				0,0058000	Mg/rok

pył ogółem			0,2126000	Mg/rok

pył zawieszony PM10		0,2126000 	Mg/rok

pył zawieszony PM2,5		0,2126000 	Mg/rok

*- jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10

I.5. Punkt II.3.1. otrzymuje brzmienie:

II.3.1. Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych wprowadzanych 
do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu:

- Qmaxd = 20,5 m3/d

- Qmaxh = 0,85 m3/h

- Qmaxr = 5400 m3/rok

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości w poniższej tabeli:

Tabela nr 2

| Lp. | Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | Dopuszczalne wartości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | - | 6,5 – 9,5 |
| 2. | cynk | mgZn/l | 5,0 |
| 3. | żelazo ogólne | mgFe/l | 10,0 |
| 4. | chlorki | mgCl/l | 1000,0 |

I.6. Punkt II.4. otrzymuje brzmienie:

II.4. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia 
z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.

II.4.1. Odpady niebezpieczne

Tabela nr 3

| L.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce wytwarzania odpadu | Ilość odpadu Mg/rok | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 01 05* | Kwasy trawiące | Hala ocynkowni – wanny do trawienia | 600 | Stan skupienia płynny. Odpad rozpuszczalny w wodzie. Skład chemiczny kwas solny, chlorek żelaza. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi H4- „drażniące” H5 – „szkodliwe” H8 – „żrące” |
|  | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | Hala ocynkowni – wanny do odtłuszczania | 250 | Stan skupienia płynny. Skład chemiczny: HCl, środki powierzchniowo czynne, FeCl, węglowodory, kwas szczawiowy. Właściwości powodujące że odpady są odpadami niebezpiecznymi H4- „drażniące” H5 – „szkodliwe” H8 – „żrące” |
|  | 11 05 03* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | Urządzenia odpylające na odciągu z pieca cynkowniczego. | 6,0 | Stan skupienia stały. Skład chemiczny cynk i jego związki, ZnO, ZnCl, NH4Cl, nikiel, żelazo, glin. Właściwości powodujące że odpady są odpadami niebezpiecznymi H4- „drażniące” H5 – „szkodliwe” H6 – „toksyczne” H14-„ekotoksyczne” |
| - . | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Hala ocynkowni Magazyn wyrobów gotowych | 5,0 | Stan skupienia – stały Skład chemiczny m.in.: celuloza, węglowodory, rozpuszczalniki organiczne. Właściwości powodujące że odpady są odpadami niebezpiecznymi H5 – „szkodliwe” H14-„ekotoksyczne” |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Hala ocynkowni, magazyn wyrobów gotowych | 7,0 | Stan skupienia – stały Skład chemiczny: poliestry syntetyczne, stal, aluminium, celuloza węglowodory, rozpuszczalniki organiczne. Właściwości powodujące że odpady są odpadami niebezpiecznymi H5 – „szkodliwe” H14-„ekotoksyczne” |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (zużyte lampy fluorescencyjne i wyładowcze). | Teren zakładu | 0,2 | Stan skupienia – stały Skład chemiczny: aluminium, krzemionka, luminofor, rtęć, argon. Właściwości powodujące że odpady są odpadami niebezpiecznymi H5 – „szkodliwe” H6 – „toksyczne” H11-„mutagenne” H14-„ekotoksyczne” |

II.4.2. Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela nr 3a

| L.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce wytwarzania odpadu | Ilość odpadu Mg/rok | Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | 11 05 01 | Twardy cynk | Wanna cynkownicza | 250 | Stan skupienia – stały Skład chemiczny: cynk, żelazo. |
| - . | 11 05 02 | Popiół cynkowy | Wanna cynkowni cza | 250 | Stan skupienia – stały Skład chemiczny: cynk, tlenek cynku, chlorek cynku. |
| - . | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza i jego stopów | Rozformowanie wsadów, magazyn wyrobów gotowych | 400 | Stan skupienia – stały Skład chemiczny: stal. |
| - . | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Teren zakładu | 0,5 | Stan skupienia – stały Odpad palny, biodegradowlany. Skład chemiczny: celuloza. |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Teren zakładu | 5,0 | Stan skupienia – stały Odpad palny. Skład chemiczny: poliestry syntetyczne. |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Teren zakładu | 15 | Stan skupienia – stały Odpad palny, biodegradowlany. Skład chemiczny: celuloza, hemiceluloza, lignina. |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 i 16 02 15 (sprzęt elektroniczny, komputery) | Teren zakładu | 0,5 | Stan skupienia – stały. Skład chemiczny głównie metale (żelazo, aluminium, miedź) polimery syntetyczne lub zmodyfikowane polimery naturalne, krzemionka. |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (zużyte tonery z drukarek) | Teren zakładu | 0,25 | Stan skupienia – stały. Skład chemiczny głównie metale (żelazo, aluminium, miedź) polimery syntetyczne lub zmodyfikowane polimery naturalne, krzemionka. |
| - 1 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13. | Neutralizator (oczyszczalnia ścieków) | 100 | Stan skupienia – stały. Skład chemiczny wodorotlenek żelaza, wodorotlenek cynku. |

I.7. Punkt III.1.1. otrzymuje brzmienie:

III.1.1. Parametry źródeł emisji do powietrza

Tabela nr 5

| Lp. | Emitor | Wysokość emitora [m] | Średnica u wylotu komina [m] | Przepływ na wylocie z komina* (m/s) | Temperatura wylotowa gazów* [°K] | Czas emisji [h/ rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E-1a | 11,00 | 0,9 | 10,00 | 305 | 8100 |
|  | E1-b | 11,00 | 0,9 | 10,00 | 305 | 8100 |
|  | E-1c | 11,00 | 0,9 | 10,00 | 305 | 8100 |
|  | E-1d | 11,00 | 0,9 | 10,00 | 305 | 8100 |
|  | E-1e | 11,00 | 0,9 | 10,00 | 305 | 8100 |
|  | E-2a | 14,00 | 0,8 | 0,0 (zadaszony) | 295 | 8100 |
|  | E-2b | 14,00 | 0,8 | 0,0 (zadaszony) | 295 | 8100 |
|  | E-3 | 14,00 | 0,8 | 0,87 | 459 | 8760 |
|  | E-4 | 12,00 | 0,25 | 8,37 | 461 | 7200 |
|  | E-5 | 12,00 | 0,9 | 25,33 | 312 | 8760 |
|  | E-Z/2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 (zadaszony) | 293 | 8760 |
|  | E-Z3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 (zadaszony) | 293 | 8760 |

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

I.8. Punkt III.3.3. otrzymuje brzmienie:

III.3.3. Ścieki przemysłowe z instalacji, po neutralizacji w neutralizatorze N-1 magazynowane będą w zbiorniku o pojemności 30 m3 w magazynie kwasów,
a następnie przepompowywane do autocysterny i wywożone do oczyszczalni innego podmiotu.

I.9. Punkt III.4. otrzymuje brzmienie:

III.4. Sposoby postępowania z wytwarzanymi odpadami

III.4.1. Miejsca i sposoby magazynowania odpadów oraz sposoby dalszego gospodarowania nimi

III.4.1.1. Odpady niebezpieczne

Tabela nr 8

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposoby i miejsca magazynowania odpadów | Sposób dalszego gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 01 05* | Kwasy trawiące | Odpady magazynowane będą w opisanych kodami zbiornikach z tworzyw sztucznych o pojemności 30 m3 posadowionych na chemoodpornej tacy w Magazynie Kwasu. | Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku. |
|  | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | Odpady magazynowane będą w opisanych kodami zbiornikach z tworzyw sztucznych o pojemności 30 m3 posadowionych na chemoodpornej tacy w Magazynie Kwasu. | Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku. |
|  | 11 05 03* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | Odpady magazynowane będą w opisanych kodami workach typu big-bag w zamykanym pomieszczeniu magazynowym na placu obok hali Magazynu Wyrobów Gotowych. | Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku. |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | Odpady magazynowane będą w opisanych kodami, szczelnych pojemnikach metalowych w hali ocynkowni oraz kontenerach w hali rozformowania. | Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. | Odpady magazynowane będą w opisanych kodami, szczelnych pojemnikach hali rozformowania. | Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (zużyte lampy fluorescencyjne i wyładowcze). | Odpady magazynowane będą w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu magazynowym. | Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku. |

III.4.1.2. Odpady inne niż niebezpieczne

Tabela nr 8 a

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Sposoby i miejsca magazynowania odpadów | Sposób dalszego gospodarowania odpadami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 05 01 | Twardy cynk | Odpady magazynowane będą w opisanych kodami, metalowych pojemnikach lub kontenerach w pomieszczeniu hali Magazynu Wyrobów Gotowych. | Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku. |
|  | 11 05 02 | Popiół cynkowy | Odpady magazynowane będą w opisanych kodami, zakrytych metalowych pojemnikach w zamykanym pomieszczeniu magazynowym na placu obok hali Magazynu Wyrobów Gotowych | Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku. |
|  | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza i jego stopów | Odpady magazynowane będą w opisanym kodem, metalowym kontenerze znajdującym się na placu obok hali Magazynu Wyrobów Gotowych | Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku. |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady magazynowane będą w opisanych kodami pojemnikach w wydzielonym miejscu hali przyjęcia konstrukcji oraz w hali rozformowania | Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku. |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady magazynowane będą w opisanych kodami workach typu big-bag lub w metalowych pojemnikach w wydzielonym miejscu Hali Przyjęcia Konstrukcji, hali formowania wsadów oraz w hali rozformowania. | Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku. |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Odpady magazynowane będą w opisanych kodem pojemnikach na utwardzonym terenie obok Magazynu Wyrobów Gotowych, w opisanych kodem pojemnikach w miejscu ich wytwarzania w tj. w hali przyjęcia konstrukcji , formowania wsadów oraz na hali rozformowania | Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku. |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 i 16 02 15 (sprzęt elektroniczny, komputery) | Odpady magazynowane będą w zamkniętym pomieszczeniu przy hali formowania. | Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku. |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (zużyte tonery z drukarek) | Zużyte tonery oddawane będą bezpośrednio przy zakupie, bez magazynowania. | Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku. |
|  | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13. | Odpady magazynowane będą w opisanych kodami, zamkniętych metalowych pojemnikach pod wiatą obok Magazynu Kwasu. | Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania. |

III.4.2.Sposoby ograniczania ilości wytwarzanych odpadów 
i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

III.4.2.1. Wytworzone odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

III.4.2.2. Odpady będą zabezpieczone przed przypadkowym rozproszeniem 
w trakcie transportu i czynności przeładunkowych.

III.4.2.3. Gospodarka odpadami będzie odbywać się zgodnie z instrukcją zatwierdzoną przez prowadzącego instalację.

III.4.2.4. Teren magazynowania ciekłych odpadów będzie wyposażony w zapas sorbentów do likwidacji ewentualnych rozlewów.

I.10. Punkt IV.2. otrzymuje brzmienie:

IV.2. Czas postoju instalacji będzie wynosił minimum 660 h/rok.

I.11. W punkcie V.1 Tabela nr 9 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 9

| L.p. | Rodzaj materiałów i surowców | Jednostka | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Energia elektryczna | MW/rok | 2500 |
|  | Woda na cele technologiczne- | m3/rok | 6 500 |
|  | Gaz ziemny | m3/rok | 1 200 000 |
|  | Gaz propan-butan | m3/rok | 15,00 |
|  | Olej napędowy | dm3/rok | 40 000 |
|  | Cynk elektrolityczny | Mg/rok | 2000 |
|  | Stop cynku ZnAl | Mg/rok | 36 |
|  | Stop cynku ZnNi | Mg/rok | 500 |
|  | Środek zwilżająco-aktywujący do topnika | Mg/rok | 1,0 |
|  | Drut stalowy | Mg/rok | 250 |
|  | Nikiel proszek | Mg/rok | 2,25 |
|  | Kwas solny 36% | Mg/rok | 600 |
|  | Środki odtłuszczające | Mg/rok | 10 |
|  | Chlorek cynku | Mg/rok | 35 |
|  | Chlorek amonu | Mg/rok | 17 |
|  | Wapno hydratyzowane | Mg/rok | 2,0 |
|  | Inhibitory trawienia | Mg/rok | 1,2 |
|  | Nadtlenek wodoru 35% | Mg/rok | 8,0 |
|  | Farba z pyłem cynkowym | Mg/rok | 4,5 |
|  | Cynk + aluminium | Mg/rok | 4,5 |
|  | Wodorotlenek sodu, roztwór 50% | Mg/rok | 90 |
|  | Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna stała) | Mg/rok | 3,5 |
|  | Polielektrolit | Mg/rok | 0,3 |
|  | Woda amoniakalna 24% | Mg/rok | 3,0 |
|  | Kwas szczawiowy | Mg/rok | 50,0 |

I.12. Punkt VI.1. otrzymuje brzmienie:

VI.1. Monitoring procesów technologicznych.

VI.1.1 Monitoring procesów technologicznych w instalacji realizowany będzie zgodnie z procedurami określonymi w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością. Dokumentację systemową stanowią procedury, instrukcje operacyjne, instrukcje stanowiskowe, dokumentacja technologiczna, w tym procedury „Technologia chemiczna” i „Laboratorium chemiczne” zawierające parametry, według których prowadzone będą procesy technologiczne oraz sposób kontroli tych parametrów w tym kontrola parametrów topnika tj. stężenie NH4Cl, ZnCl2, Fe, oraz temperatura.

VI.1.2. W instalacji monitorowaniu podlegać będzie ilość zużytych materiałów
 i substancji do produkcji wg procedury „Technologia chemiczna” oraz ilość wytwarzanych odpadów zgodnie z procedurą „ Monitorowanie środowiska. Prowadzenie szkoleń”.

VI.1.3. W celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego maszyn i urządzeń produkcyjnych realizowane będą wytyczne zawarte w procedurze „Dział Techniczny” oraz w instrukcjach operacyjnych i stanowiskowych.

VI.2. Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza.

VI.2.1. Stanowiska umożliwiające okresowe wykonanie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza będą usytuowane na emitorach E-1a – E-1e, E-2a, E-2b, E-3, E-5.

VI.2.2. Zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji z emitorów:

| Lp. | Emitor | Częstotliwość pomiarów | Oznaczenie zanieczyszczenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E-2a, E-2b | co najmniej raz na dwa lata | chlorowodór |
|  | E5 | co najmniej raz na dwa lata | cynk, nikiel, pył ogółem |

I.13. Punkt VI.3.1. otrzymuje brzmienie:

VI.3.1. Pomiary hałasu określające oddziaływanie akustyczne instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego prowadzone będą w punkcie zlokalizowanym 70 m w kierunku północnym od granicy Zakładu ul. Świętosława nr 152, Kędzierz (współrzędne geograficzne: 50o04’51 N 
i 21o26’ 21 E).

I.14. Punkt VI.5. otrzymuje brzmienie:

VI.5. Monitoring poboru wody i odprowadzanych ścieków.

VI.5.1. Prowadzony będzie pomiar zużycia wody do celów technologicznych 
za pomocą legalizowanego głównego wodomierza W-1 zlokalizowanego 
w budynku administracyjnym z częstotliwością co najmniej 1 raz na dobę.

VI.5.2. Prowadzona będzie kontrola ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych z instalacji na podstawie bezpośredniej wartości wagi odbieranych ścieków każdorazowo w momencie odbioru.

VI.5.3. Pomiary jakości ścieków przemysłowych we wskaźnikach określonych
w niniejszej decyzji będą wykonywane z kranu czerpalnego na rurociągu spustowym z filtra pośpiesznego znajdującego się na budynku neutralizatora 
co najmniej 4 razy w roku.

I.15. Po punkcie VI.5. dodaję nowy punkt VI.6 o brzmieniu:

VI.6. Monitoring zanieczyszczeń gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko znajdującymi się na terenie instalacji.

VI.6.1.Monitoring wód

Sposób i częstotliwość wykonywania pomiarów zawartości substancji stwarzających ryzyko w wodach podziemnych zostanie ustalony po wykonaniu  lokalnej sieci monitoringu wód podziemnych.

VI.6.2 Monitoring gleby i ziemi

VI.6.2.1 Badania będą wykonywane w 7 sekcjach powierzchniowych wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami (pomiar na głębokości 0-25 cm p.p.t.) oraz w 7 otworach do głębokości 25-100 cm p.p.t., o poniższych współrzędnych, lub ich najbliższym sąsiedztwie:

- P1GL: N: 50°4' 47", 		E: 21°26' 6"

- P3GL: N: 50°4' 48", 		E: 21°26' 16"

- P4GL: N: 50°4' 45", 		E: 21°26' 17"

- P5GL: N: 50°4' 49", 		E: 21°26'17"

- P6GL: N: 50°4' 48", 		E: 21°26' 18"

- P7GL: N: 50°4' 46", 		E: 21°26'18"

- P8GL: N: 50°4' 47",		E: 21°4' 30"

VI.6.2.2 Monitoring prowadzony będzie z częstotliwością co najmniej raz na 10 lat 
w zakresie:

- metale: arsen, bar, chrom, cyna, cynk, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów, rtęć,

- suma węglowodorów C6-C12,

- suma węglowodorów C12-C35,

- WWA.

VI.6.3 Pomiary wykonywane będą w sposób umożliwiający ich ilościowe porównanie z wynikami badań i pomiarów zawartymi w raporcie początkowym.

I.16. Po punkcie IX w miejsce punktów od IX.A do XI wprowadzam nowe punkty o brzmieniu:

X. Sposób i termin przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia
i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu.

X.1. Zestawienie roczne przedstawiające wielkości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza, ilości ścieków przemysłowych oraz ilości wytworzonych odpadów 
w instalacji należy przedstawić Marszałkowi Województwa Podkarpackiego 
i Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.

X.2. Zestawienie roczne zużycia surowców, wody oraz energii i paliw na potrzeby instalacji należy przedstawić Marszałkowi Województwa Podkarpackiego
 i Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 
do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.

XI. Ustalam dodatkowe wymagania

XI.1 Opracowane wyniki pomiarów wykonywanych w związku z realizacją obowiązków określonych w punktach VI.2, VI.5.3, VI.6 należy przedkładać Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia zakończenia pomiarów.

XI.2 Zobowiązuję operatora instalacji ocynkowni do wykonania lokalnej sieci monitoringu wód podziemnych w terminie do 30 czerwca 2018r. w oparciu
o dokumentację zatwierdzoną przez właściwy organ administracji geologicznej.

XI.3 W terminie 14 dni od wykonania lokalnej sieci monitoringu wód podziemnych prowadzący instalację przedstawi Marszałkowi Województwa Podkarpackiego propozycję monitoringu (zakres, sposób i częstotliwość) zawartości substancji stwarzających ryzyko w wodach podziemnych.

XII. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 04.10.2017r. Weldon Sp. z o.o., 39-102 Brzezówka 90A, wystąpiła o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 maja 2007r., znak: ŚR.IV-6618-53/1/06 ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego 
na prowadzenie instalacji ocynkowni ogniowej o zdolności produkcyjnej 24 000 Mg/rok ocynkowanych wyrobów stalowych zlokalizowanej w Dębicy, 
przy ul. Metalowców 25.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie pod numerem 872/2017. Na terenie Zakładu eksploatowana jest instalacja ocynkowni, która zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 13 d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23), zaliczana jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania i zmiany pozwolenia jest marszałek województwa.

Po analizie złożonych dokumentów zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji. Zgodnie z art. 209 ustawy Poś wersja elektroniczna wniosku została przesłana Ministrowi Środowiska przy piśmie z dnia 
12.10.2017r., znak: OS-I.7222.32.2.2017.EK. Po szczegółowym zapoznaniu się 
z przedłożoną dokumentacją stwierdzono, że wniosek nie przedstawia w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wymagane braki zostały uzupełnione przy piśmie z dnia 14.11.2017r.

Wniosek Spółki został przedłożony w odpowiedzi na wezwanie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 18.04.2017r. znak: OS-I.7222.32.1.2017.EK.

Wezwanie było konsekwencją zakończonej analizy pozwolenia zintegrowanego przeprowadzonej zgodnie z wymogiem art. 216 ust. 1 pkt. 1. Ustawy Prawo ochrony środowiska, z której wynikła konieczność zmiany pozwolenia w zakresie:

- warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów tj.: określenia nr REGON, NIP, podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów przewidzianych do wytworzenia, wskazania sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, opisu sposobu dalszego gospodarowania odpadami,

- weryfikacji dotrzymania standardu jakości środowiska dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w odniesieniu do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu,

- zweryfikowania zapisów w zakresie monitoringu, warunków wprowadzania emisji do środowiska oraz w zakresie prowadzącego instalację.

Ponadto Spółka zawnioskowała o wprowadzenie dodatkowych zmian 
w pozwoleniu związanych z rozwojem firmy, zmianą organizacyjną godzin pracy oraz zmianą asortymentu cynkowanych wyrobów (wyroby o większym ciężarze własnym). Konsekwencją zmiany cynkowanych elementów oraz wprowadzenia czterobrygadowego systemu pracy jest wzrost rocznych możliwości produkcyjnych instalacji do poziomu 32 000 Mg/rok. Godzinowa zdolność produkcyjna pozostaje na dotychczasowym poziomie wynoszącym 4,0 Mg/h cynkowanych wyrobów. Spółka ponadto wdrożyła do technologii cynkowania regenerację kąpieli odtłuszczających i trawiących oraz regenerację topnika celem wydłużenia żywotności kąpieli.

W odniesieniu do emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza dla emisji chwilowej uwzględniono frakcję pyłu PM 2,5 w związku z określeniem dla niego poziomu docelowego/dopuszczalnego w powietrzu. Dokumentacja wykazała, że Zakład dotrzymuje standardu jakości środowiska dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w odniesieniu do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji
 w powietrzu. Co do wielkości, emisji nastąpi zmiana w emisji rocznej, jej sumaryczna wielkość zmniejszy się o ok. 13 %. Na wniosek strony dokonano również zmian dotyczących czasu pracy emitorów. W celu kontroli eksploatacji instalacji korzystając z uprawnień wynikających z art. 188 ust.3 pkt. 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w decyzji, na Spółkę nałożono obowiązek wykonywania pomiarów wielkości emisji substancji zanieczyszczających ze źródeł technologicznych wprowadzanych do powietrza emitorami E2a, E2b i E5.

Niniejszą decyzją dostosowano warunki pozwolenia zintegrowanego 
do wymogów art. 184 2b ustawy Prawo ochrony środowiska tj. m.in.: określono NIP i REGON posiadacza, uwzględniono podstawowy skład chemiczny 
i właściwości wytwarzanych odpadów, określono sposoby ograniczania ilości wytwarzanych odpadów. Zweryfikowano również sposoby dalszego gospodarowania odpadami. Odpady, których powstaniu nie da się zapobiec, będą gromadzone w sposób selektywny w wydzielonych miejscach na terenie Zakładu
i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania odzysku lub w przypadku braku odzysku do unieszkodliwiania. W związku ze zmianą sposobu funkcjonowania instalacji wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów o ok. 13 % dla odpadów niebezpiecznych (przede wszystkim kwasy trawiące z uwagi na wydłużenie czasu pracy) oraz innych niż niebezpieczne o ok. 1 %. Wzrost ilości wytwarzanych odpadów nie będzie miał wpływu na miejsce i sposób magazynowania osadów, może się zwiększyć częstotliwość ich przekazywania.

W odniesieniu do gospodarki ściekowej na wniosek strony zaktualizowano sposób odprowadzania ścieków z instalacji. Ścieki przemysłowe kierowane będą do zbiornika magazynowego o poj. 30 m3 skąd odbierane będą przez autocysternę i wywożone na oczyszczalnie ścieków stosownie z wymaganym pozwoleniem wodnoprawnym. Nie zmieni się ilość i jakość powstających ścieków.

Zgodnie z zapisem art. 208 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska wnioskodawca zidentyfikował substancje powodujące ryzyko, zdefiniowane 
w art. 3 pkt. 37 a ww. ustawy, wykorzystywane, produkowane lub uwalniane na terenie Zakładu w związku z eksploatacja instalacji IPPC. Przeprowadzona ocena ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w oparciu o wskazówki Komisji Europejskiej dotyczące opracowywania sprawozdań bazowych wykazała, że zastosowane zabezpieczenia nie są wystarczające do uniemożliwienia przedostania się substancji powodujących ryzyko do gleby, ziemi i wód gruntowych. Wobec powyższego Spółka do wniosku o zmianę przedłożyła raport początkowy, który wykazał, że nie występują przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi. Mając na względzie wymogi art. 211 ust. 6 pkt. 4 ustawy Poś, 
w decyzji określono sposób i częstotliwość wykonywania badań stanu jakości gleby i ziemi. Ponadto w celu monitorowania zawartości substancji stwarzających ryzyko w wodach podziemnych w pkt. XI.2 zobowiązano prowadzącego instalację do wykonania sieci monitoringu lokalnego jakości wód podziemnych 
zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną przez właściwy organ administracji geologicznej.

Ponadto niniejszą decyzją dokonano zmian w zakresie stosowanych surowców, zużycia energii, zużycia wody, doprecyzowano również zapisy związane z pojemnościami wanien, prowadzonym monitoringiem procesów.

Wnioskowane przez Spółkę zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie powodują znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko, nie zmieniają również ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik i zachowane są standardy jakości środowiska. W związku z powyższym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Stronie przysługuje prawo 
do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłatę skarbową w wys. 1005,50 zł

uiszczono w dniu 5 października 2017 r.

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Otrzymują

- Weldon Sp. z o.o. 39-102 Brzezówka 90A

- a/a

Do wiadomości:

- Weldon Sp. z o.o., Ocynkownia Dębica, ul. Metalowców 25, 39-200 Dębica