Załącznik Nr 2 do decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego  z dnia 30 marca 2016 r., znak: OS-I.7222.28.6.2015.MD

# Zapobieganie występowaniu sytuacji awaryjnych na instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) oraz metody zabezpieczania instalacji przed skutkami awarii:

I.1. Awaria urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

- W celu zapobiegania wystąpienia awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

- przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej wykonywane będą przeglądy stanu technicznego wszystkich urządzeń technologicznych, przestrzegane będą 
w tym zakresie wymagania określone przez producenta urządzeń zawarte 
w dokumentacji technicznej,

- wszelkie prace zarówno konserwacyjne jak i serwisowe przeprowadzane będą tylko i wyłącznie przez pracowników z odpowiednim przeszkoleniem,

- wszelkie prace przy instalacji elektrycznej oraz  z urządzeniami znajdującymi się pod napięciem przeprowadzał będzie tylko wykwalifikowany elektryk,

- urządzenia wykorzystywane będą tylko zgodnie z przeznaczeniem, oraz    przestrzegana będzie ich instrukcja obsługi i eksploatacji;

- niedopuszczalne będzie modyfikowanie urządzenia w jakikolwiek sposób bez zgody producenta;

- zainstalowane będą wszelkie systemy zabezpieczające,

- wykonanie usług technicznych, napraw, stwierdzonych usterek i uszkodzeń będzie odnotowane w książce serwisowej urządzenia a miejsce wykonywania prac będzie odpowiednio oznaczone np. Uwaga! Naprawa nie uruchamiać;

- niedopuszczalne będzie wyłączanie linii wyłącznikami bezpieczeństwa 
w przypadkach innych niż bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia oraz sytuacjach grożących uszkodzeniu linii technologicznej;

- poruszanie się w obszarze manewrowym urządzeń mechanicznych (wózki widłowe, ładowarki, samochody, i itp.) odbywać się będzie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

b) W razie awarii urządzeń technicznych wchodzących w skład linii technologicznych sortowni należy:

- bezzwłocznie wstrzymać załadunek odpadów i wyłączyć zasilanie wszystkich elementów wchodzących w skład całej linii sortowniczej,

- bezzwłocznie przystąpić do usunięcia awarii,

- wstrzymać lub  ograniczyć  przyjmowanie odpadów do sortowni ( w przypadku długotrwałej awarii kluczowych elementów uniemożliwiających pracę instalacji),

- postępować zgodnie z zasadami szczegółowymi określonymi w dokumentacji technicznej urządzeń,

- zmieszane odpady komunalne zgromadzone w sortowni należy magazynować nie dłużej niż 48 godzin. Po upływie tego czasu w przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów na linii, należy je przekazać do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi Regionu Wschodniego wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, sporządzić notatkę z opisem zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach.

c) W razie awarii urządzeń technicznych wchodzących w skład instalacji do   biologicznego przetwarzania odpadów należy:

  - bezzwłocznie przystąpić do usunięcia awarii,

  - przerzucić odpady z niesprawnego reaktora do sprawnego,

- w przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w reaktorze należy: 
w przypadku wolnego miejsca na placu przetwarzania odpadów skierować odpady na drugi stopień stabilizacji tlenowej (dojrzewanie na placu),

- skierować odpady frakcji 0-80 mm, zgodnie z zapisami WPGO dla Województwa Podkarpackiego do przetwarzania w instalacjach przewidzianych do zastępczej obsługi Regionu Północnego  wskazanych 
w uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, sporządzić notatkę z opisem zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach.

I.2. Pożar urządzeń instalacji technologicznej, pożar odpadów lub obiektu
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

a) W celu uniknięcia zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia pożaru urządzeń na instalacji technologicznej, pożaru odpadów lub obiektów:

- prowadzone będą szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i na wypadek powstania zagrożenia,

- wyznaczeni będą pracownicy odpowiedzialni za wykonanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- obiekt zakładu wyposażony będzie w sprzęt przeciwpożarowy (podręczny sprzęt gaśniczy i sieć hydrantów), zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,

- wykonywane będą regularne przeglądy konserwacyjne sprzętu gaśniczego przez uprawnionego konserwatora,

- opracowana będzie procedura prac mogących mieć wpływ na wystąpienie w/w awarii,

- na terenie zakładu wprowadzony będzie i egzekwowany zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia (poza miejscami wyznaczonymi) oraz przebywania osób postronnych, zgodnie z obowiązującą instrukcją BHP,

- przygotowany będzie schemat postępowania w przypadku wystąpienia pożaru, 
z którym zapoznani będą wszyscy pracownicy zakładu.

b)  W przypadku wystąpienia pożaru na instalacji technologicznej o skali niemożliwej do ugaszenia podręcznymi środkami gaśniczymi bezzwłocznie należy:

- rozpocząć ewakuację osób: ustalić liczbę osób do ewakuacji,

- powiadomić Państwową Straż Pożarną,

Po przybyciu jednostek PSP należy przekazać informacje:

- o osobach do ewakuacji,

- o miejscu głównego wyłącznika prądu,

- o miejscu zaworu gazowego,

- lokalizacji najbliższego hydrantu,

- o sprzęcie koniecznym do demontażu oraz o źródłach wspomagających rozpowszechnianie pożaru,

W przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, osoba kierująca jej przebiegiem zobowiązana będzie do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkowania się dowódcy przybyłej jednostki ratowniczej.

c) W przypadku wystąpienia pożaru na terenie całego  zakładu (pożar odpadów, 
i wyposażenia) należy postępować zgodnie z obowiązującym schematem postępowania oraz powiadomić:

- Straż Pożarną,

- Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

- Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W przypadku pożaru o znacznym zasięgu powiadomić również:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Do czasu przybycia Straży Pożarnej kierowanie akcją przejmuje osoba
przeszkolona w tym zakresie sprawująca bezpośredni nadzór nad pracą, która
zobowiązana będzie do:

- ewakuacji osób znajdujących się w strefie zagrożonej pożarem,

- usunięcia maszyn i materiałów łatwopalnych z zagrożonego terenu,

- zorganizowania akcji gaszenia pożaru sprzętem przeciwpożarowym znajdującym się na terenie sortowni odpadów,

Po zakończeniu akcji gaszenia pożaru osoba sprawująca bezpośredni nadzór nad pracą (kierownik, z-ca kierownika, technolog) zobowiązany będzie do:

- zabezpieczenia miejsca gaszenia pożaru w celu niedopuszczenia do pożaru wtórnego,

- uporządkowania pogorzeliska (po uzgodnieniu ze Strażą Pożarną i zakończeniu działalności komisji ustalającej okoliczności i przyczyny powstania pożaru).

I.3. Awaria zasilania:

a) W przypadku awarii  głównego  zasilania,  należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie I.1. podpunkt  b) i c)  niniejszego planu awaryjnego.