## Zestawienie kosztów
ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ROZBICIE CENY OFERTOWEJ)
Pozycja | Nazwa elementu | Kwota ryczałtowa brutto [PLN]
1 | Prace przedprojektowe
1.1 | Kompleksowa inwentaryzacja terenu przeznaczonego pod budowę obiektów związanych z Zapleczem Technicznym PKA (w tym m.in.: wszelkiej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, powierzchni utwardzonych, zieleni, ogrodzeń, obiektów i urządzeń budowlanych, oświetlenia, trakcji, itp. oraz wskazanie obiektów przeznaczonych do rozbiórki / likwidacji) w zakresie niezbędnym do wykonania projektów budowlanych, wykonawczych i technologicznych
1.2 | Badanie sieci trakcyjnej
1.3 | Badania jakości wód opadowo-roztopowych (w przypadku zastosowania urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzanych do wód lub do ziemi)
2 | Dokumentacja projektowa oraz dokumenty formalno-prawne
2.1 | Dokumentacja geotechniczna / geologiczno - inżynierska
2.2 | Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych (mapy do celów projektowych)
2.3 | Sprawdzenie zgodności granic działek ewidencyjnych stanowiących kolejowy teren zamknięty ze stanem faktycznym
2.4 | Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) / Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)
2.5 | Opracowanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych wielobranżowych i projektów technologicznych dla całości zadania kontraktowego oraz wszelkich innych opracowań (w tym m.in. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów), analiz, raportów, dokumentacji
2.6 | Weryfikacja i aktualizacja dokumentów posiadanych przez Zamawiającego oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, zgód (m.in. na wycinkę drzew i krzewów), warunków, odstępstw (opcjonalnie – jeżeli będą wymagane), decyzji i pozwoleń (w tym m.in. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) niezbędnych dla wykonania projektu budowanego i uzyskania pozwolenia na budowę oraz prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i realizacji przedmiotu zamówienia
2.7 | Opracowanie projektów zmian w organizacji ruchu drogowego, objazdów i osygnalizowania /po 6 egz./ oraz regulaminów tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót /po 6 egz./ i harmonogramów zamknięć torowych uwzględniających zakres robót wszystkich branż, łącznie z graficznym przedstawieniem zakresu fazowania prac /po 6 egz./
3 | Roboty przygotowawcze
3.1 | Wykonanie wycinki oraz zabezpieczenia drzew i krzewów zgodnie z warunkami zawartymi w uzyskanych zezwoleniach
3.2 | Zapewnienie wszelkich mediów niezbędnych na czas realizacji inwestycji
3.3 | Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych, wcześniej zaprojektowanych prac rozbiórkowych
3.4 | Przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu budowy w trakcie realizacji inwestycji
4 | Telekomunikacja
4.1 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych PKP Utrzymanie Sp. z o.o. (kable miedziane, kanalizacje kablowe)
4.2 | Przebudowa sieci telekomunikacyjnych obcych (zewnętrznych) operatorów (kable światłowodowe, kable miedziane, kanalizacje kablowe, sieć napowietrzna) - skrzyżowania
4.3 | Budowa przyłącza telekomunikacyjnego do części biurowo-socjalnej budynku zaplecza technicznego - przyłącze wykonane z sieci telekomunikacyjnej PKP Utrzymanie Sp. z o.o. lub z sieci telekomunikacyjnej obcego (zewnętrznego) operatora
4.4 | Budowa systemu telewizji użytkowej TVu dla monitoringu całego terenu zaplecza technicznego (monitoring wewnętrzny i zewnętrzny)
4.5 | Budowa systemu telewizji użytkowej TVu dla monitoringu wizyjnego przejazdu kolejowego zlokalizowanego na terenie zaplecza technicznego
4.6 | Wykonanie wewnętrznej instalacji IT wraz serwerownią
5 | Branża torowa
5.1 | Demontaż torów wraz z usunięciam odpadów
5.2 | Demontaż rozjazdów i skrzyżowań wraz z usunięciam odpadów
5.3 | Roboty ziemne, korytowanie
5.4 | Warstwa ochronna
5.5 | Kompleksowa budowa nowych torów klasy 2 o wariancie konstrukcyjnym 2.3 oraz przebudowa torów istniejących
5.6 | Budowa rozjazdów Rkpd-190-1:9
5.7 | Budowa rozjazdów Rz-190-1:9
5.8 | Budowa rozjazdu Rz-300-1:9
5.9 | Budowa systemu odwodnienia wgłębnego
6 | Obiekty Kubaturowe
6.1 | Hala techniczna (budowa hali technicznej, wyposażenie hali w urządzenia technologiczne, instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja sprężonego powietrza, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, instalacja p.poż. i monitoring)
6.2 | Wyposażenie myjni taboru kolejowego
6.3 | Oczyszczalnia ścieków przemysłowych z myjni taboru
6.4 | Kontenerowa stacja paliw
7 | Sieć trakcyjna
7.1 | Montaż sieci trakcyjnej na nowych torach
7.2 | Demontaż konstrukcji wsporczych na przebudowywanych torach
7.3 | Montaż konstrukcji bramkowych (komplet) o rozpiętości do 20m z fundamentami palowymi na przebudowywanych torach
7.4 | Przewieszenie na nowe konstrukcje wsporcze istniejącej sieci jezdnej na przebudowywanych torach
8 | SRK
8.1 | Budowa nowych, przekaźnikowych urządzeń srk z nakładką komputerową - wariant ZT1SRK1 wraz z budową centrum sterowania
8.2 | Budowa urządzeń kat. F z urządzeniami rogatkowymi
8.3 | Integracja systemów sterowania Zaplecza Technicznego PKA ze Stacją PKP Rzeszów-Staroniwa oraz Rzeszów-Główny
9 | Elektroenergetyka
9.1 | Budowa linii kablowych SN 15KV wraz ze złączem SN
9.2 | Budowa stacji transformatorowej SN/NN z zasilaczem trakcji 3 kV
9.3 | Budowa linii kablowych NN
9.4 | Oświetlenie zewnętrzne wraz ze sterowaniem
9.5 | System ogrzewania rozjazdów wraz ze sterowaniem
9.6 | Zabudowa kompletu grzewczego dla ogrzewania rozjazdów - punkt przytorowy z transformatorami separacyjnymi i grzałkami
9.7 | Zabudowa sterownika nadrzędnego sterowania oświetleniem zewnętrznym i ogrzewaniem rozjazdów
9.8 | Linie serwisowe (technologiczne)
9.9 | Wydzielona sieć do zasilania serwerowni wraz z systemem UPS
9.10 | Budowa systemu zasilania awaryjnego hali (agregat prądotwórczy) - zasilanie urządzeń srk, urządzeń technologicznych, oświetlenia awaryjnego oraz serwerowni
9.11 | Instalacja elektryczna hali (całość - w tym m.in. oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie awaryjne, obwody siły i gniazd wtykowych, zasilanie i sterowanie dla urządzeń technologicznych, zasilanie i sterowanie systemem wentylacji, instalacje w części biurowej, oraz instalacje niskoprądowe)
9.12 | Instalacja odgromowa hali
9.13 | Przebudowa kolizji - linie NN
9.14 | Przebudowa kolizji - linie SN
9.15 | Demontaż sieci i urządzeń elektroenergetycznych
10 | Sieć trakcyjna - zasilanie i sterowanie
10.1 | Demontaż istniejącej sieci trakcyjnej PKP PLK
10.2 | Budowa sieci trakcyjnej na nowym śladzie torowym dla PKP PLK
10.3 | Budowa sieci trakcyjnej w hali i myjni zaplecza technicznego
10.4 | Budowa sieci trakcyjnej poza halą zaplecza (w obszarze bocznicy)
10.5 | Sterowanie siecią trakcyjną w układzie hala i poza halą
10.6 | Rozbudowa rozdzielnicy 3kV DC w podstacji trakcyjnej
10.7 | Budowa zasilaczy kablowych 3kV DC sieci trakcyjnej 2x500AL
10.8 | Budowa zasilania awaryjnego 3kV AC/DC w rozdzielni średniego napięcia
11 | Obiekty inżynieryjne
11.1 | Budowa przykrycia potoku Mikośka - konstrukcja ramowa
12 | Branża drogowa
12.1 | Budowa drogi wewnętrznej, parkingów, chodników
12.2 | Budowa przejazdu kolejowego zlokalizowanego na terenie zaplecza technicznego
12.3 | Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze publicznej (ul. Langiewicza)
13 | Przyłącze c.o. lub gazu
13.1 | Wykonanie przyłącza C.O. wraz z wymiennikownią ciepła z sieci MPEC lub ewentualnie (w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej MPEC) przyłącza z sieci gazowej
14 | Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
14.1 | Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej
14.2 | Wykonanie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
14.3 | Wykonanie kanalizacji deszczowej
15 | Dokumentacja powykonawcza oraz dokumenty formalno-prawne
15.1 | Opracowanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach dla całego zadania wraz z dokumentacją geodezyjną /po 6 egz./
15.2 | Opracowanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej dla regulaminów technicznych oraz eksploatacji i konserwacji urządzeń /po 6 egz./
15.3 | Opracowanie zestawienia majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji oraz zestawienia środków trwałych powstałych w wyniku budowy obiektu i podziału środków trwałych
15.4 | Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń (w tym m.in. decyzji pozwolenia na użytkowanie) niezbędnych do dopuszczenia do użytkowania i eksploatacji przedmiotu zamówienia
16 | Inne
16.1 | Certyfikacja, instrukcje (w tym wykonanie instrukcji obsługi Zaplecza Technicznego PKA zgodnie z wymogami Certyfikatu Bocznicy)
16.2 | Nadzór autorski
16.3 | Zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej na czas realizacji inwestycji
16.4 | Promocja projektu i wykonanie tablic informacyjnych, pamiątkowych, wizualizacja obiektów
16.5 | Utrwalenie znaków w terenie km, hm i regulacji osi toru
RAZEM (Suma pozycji 1 - 16):