Załącznik Nr 3 do decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego 
znak: OS-I.7222.69.1.2019.MD

# KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW OBOJĘTNYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW OBOJĘTNYCH ORAZ ZAKRES BADAŃ:

1.Kryteria dopuszczania odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych winny obejmować:

1)dopuszczalne graniczne wartości wymywania oraz

2)parametry dodatkowe.

2.Dopuszczalne graniczne wartości wymywania wyznaczane będą przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 (test podstawowy) lub 2 (test pomocniczy) l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonywany będzie w przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego.

Dopuszczalne graniczne wartości wymywania:

| Lp. | Zakres badań | ciecz/faza stała = 10 l/kg [mg/kg suchej masy] test podstawowy | ciecz/faza stała =2 l/kg [mg/kg suchej masy] test pomocniczy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arsen (As) | 0,5 | 0,1 |
| 2 | Bar (Ba) | 20 | 7 |
| 3 | Kadm (Cd) | 0,04 | 0,03 |
| 4 | Chrom całkowity (Cr) | 0,5 | 0,2 |
| 5 | Miedź (Cu) | 2 | 0,9 |
| 6 | Rtęć (Hg) | 0,01 | 0,003 |
| 7 | Molibden (Mo) | 0,5 | 0,3 |
| 8 | Nikiel (Ni) | 0,4 | 0,2 |
| 9 | Ołów (Pb) | 0,5 | 0,2 |
| 10 | Antymon (Sb) | 0,06 | 0,02 |
| 11 | Selen (Se) | 0,1 | 0,06 |
| 12 | Cynk (Zn) | 4 | 2 |
| 13 | Chlorki (Cl-) | 800 | 550 |
| 14 | Fluorki (F-) | 10 | 4 |
| 15 | Siarczany (SO42-)** | 1000 | 560 |
| 16 | Wskaźnik fenolowy | 1 | 0,5 |
| 17 | Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)*** | 500 | 240 |
| 18 | Stałe związki rozpuszczone (TDS)**** | 4000 | 2500 |

* Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, 
z wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w tabeli.

**Jeżeli odpad nie spełnia wartości podanych dla siarczanów, można mimo to uznać go za spełniający kryteria przyjęcia, jeżeli odciek nie przekracza żadnej z następujących wartości: 1500 mg/l dla próby perkolacji przy L/S = 0,1 l/kg i 6000 mg/kg przy L/S = 10 l/kg. Będzie konieczne zastosowanie próby perkolacji dla określenia wartości dopuszczalnej przy L/S = 0,1 l/kg w stanie równowagi początkowej, natomiast wartość dopuszczalna przy L/S = 10 l/kg może być określona w porcjowej próbie odcieku lub w próbie perkolacji w warunkach zbliżonych do równowagi miejscowej.

***Jeżeli odpad nie spełnia wartości podanych dla DOC przy jego własnej wartości pH, może być badany alternatywnie przy L/S = 10 l/kg oraz pH między 7,5 a 8,0. Odpad może zostać uznany za spełniający kryteria przyjęcia dla DOC, jeżeli wynik tego badania nie przekracza 500 mg/kg.

**** Wartości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości siarczanów i chlorków

Parametry dodatkowe:

| Lp. | Zakres badań | Dopuszczalne graniczne wartości mg/kg suchej masy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ogólny węgiel organiczny (TOC) | 30 000 |
| 2 | Benzen, toluen, etylobenzen i ksyleny (BTEX) | 6 |
| 3 | Olej mineralny (C10 do C40) | 500 |
| 4 | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) | 1 |
| 5 | PCB (dwufenyle polichlorkowe, 7 pierwiastków) | 1 |